附件1

中国铝业集团高端制造股份有限公司办公楼

部分区域装修改造项目询价文件

第一章 询价公告

- 询价单位

- 中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“询价人”）

二、项目概况​

（一）项目名称：中国铝业集团高端制造股份有限公司部分区域装修改造项目。

（二）项目地点：重庆市九龙坡区科城路85号。

（三）项目内容：主要施工范围为1楼厨房改造（含更换吊顶、烟道改造、新做砖墙、强电改造、给排水改造等）、13楼办公区域改造（含新做轻钢龙骨隔墙、定制木门及防盗门、新做不锈钢防盗网、给排水、强电改造等）。具体以询价人提供的初步施工清单及现场踏勘实际情况为准，供应商需对清单完整性进行核实并补充。

（四）项目预算：人民币10万元。

（五）工期要求：自合同签订之日起30日历天内完成全部施工内容并通过验收。

三、询价范围及相关要求​

（一）询价范围：包括但不限于初步施工清单所列工程内容，供应商应在现场踏勘后，对清单缺漏项进行补充，形成完整的工程量清单并作为报价依据，报价应包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、检测、验收、税费、保险、安全文明施工费等所有相关费用。

（二）质量要求：工程质量需符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2016）等国家及行业现行相关标准，确保工程一次性验收合格。

（三）安全要求：施工过程中需严格遵守国家安全生产相关法律法规及询价人安全管理规定，落实安全防护措施，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，由供应商承担全部责任及损失。​

（四）环保要求：施工所使用的材料需符合国家环保标准，施工过程中应采取有效措施减少噪音、粉尘、废弃物等污染，做到文明施工。

四、供应商资格要求

- （一）具有独立承担民事责任的能力。

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。具备建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装饰装修二级(含）以上资质；具备有效的安全生产许可证；2025年以来至少具有1个合同额在10万元及以上的同类装修工程业绩（已完工）（提供合同复印件加盖公章），报价方拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的询价活动。

（七）本项目不接受联合体参与，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包、转包，否则按无效处理。

五、询价文件获取及现场踏勘​

（一）报名时间：2025年12月9日至2025年12月10日，上午09:00—下午18:00。未在规定时间内提交报名材料的，将视为自动放弃报名资格，询价人不予受理。

（二）报名材料要求：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）法定代表人身份证明（或授权委托书+授权代表人身份证复印件）；

（3）资质证明文件；

（4）安全生产许可证复印件。

注：以上材料均需加盖公章。

（三）获取方式：

线上获取：供应商在规定的报名时间内，通过电子邮箱发送报名材料（彩色扫描件PDF格式）至询价人指定联系人邮箱hc_wang@chinalco.com.cn申请获取。邮件主题注明“中铝高端办公楼部分区域装修改造项目询价文件申请—供应商名称”，正文需注明联系人及联系电话。询价人将对报名材料进行审核，审核通过后，通过电子邮件将采购文件发送至供应商联系人邮箱。

（四）现场踏勘：询价人将于2025年12月11日10:00组织现场踏勘，集合地点为“重庆市九龙坡区科城路85号2楼大厅”，供应商应按时参加，未参加现场踏勘的供应商视为自动放弃参加本次采购活动。

联系人：汪汉成，联系电话023-68189983  15683367488​

六、响应文件提交及相关事宜​

（一）响应文件提交截止时间：2025年12月14日18:00，逾期提交的响应文件，询价人将予以拒收。

（二）响应文件资料：

1.报价函（格式自拟，报价函价格需与清单价格一致，不一致的以清单价格为准）；

2.法定代表人身份证明及授权委托书（格式自拟）；

3.营业执照（副本）复印件；

4.建筑企业资质证书（复印件）；

5.安全生产许可证（复印件）；

6.建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（复印件）；

7.拟派出项目负责人二级及以上注册建造师、B类安全考核证书（复印件）；

8.诚信承诺书（格式自拟）；

9.报价清单（含补充完善后的完整工程量清单）；

10.项目业绩证明材料；

11.售后服务承诺。

以上资料均需加盖单位公章。

- 响应文件提交方式

- 电子邮箱提交。需为按要求签章的彩色扫描件（PDF格式），发送至采购专用邮箱zlgd_bgscg@chinalco.com.cn，邮件主题命名为“中铝高端办公楼部分区域装修改造项目响应文件—供应商名称”，正文需注明联系人及联系电话。

- 七、评审方式​

本次询比采用最低价评审法。询价人将对所有满足询价文件实质性要求的响应文件进行评审，在有效响应的供应商中，按报价由低到高的顺序确定成交候选人。

询价人根据评审结果确定成交供应商后，将在2个工作日内通过书面或电子方式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同签订的重要依据，对询价人和成交供应商具有同等约束力。对于未中选的供应商将不再另行通知。

八、其他事项

本询价公告仅为要约邀请，最终合同条款以双方签订的正式合同为准。供应商参与本次询价所产生的一切费用均由供应商自行承担，询价人不给予任何补偿。

中国铝业集团高端制造股份有限公司

2025年12月8日